## TopS&T
T tube inlet C | T tube outle C | T shell inlet C | T shell outlet C | Flow of hot water (l/min) | Flow of cold water (l/min) | Area of exchanger (m^2) | Specific Heat (J/gC) | Z | Y | F | ΔTlm | Q hot stream (J/s or Watts) | Q cold stream (J/s or Watts) | U hot stream (W/m^2 C) | U cold stream (W/m^2 C)
[6 empty] | 0.4 | 4.187 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
80 | 60 | 25 | 37 | 2 | 2.5 |  |  | 0.6 | 0.36364 | 0.99 | 38.8629 | 2791.3333 | -2093.5 | 181.3768 | -136.0326
[8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Note on K1: Grace: Get F value from CalculateF tab.

## BottomS&T
T tube inlet C | T tube outle C | T shell inlet C | T shell outlet C | Flow of hot water (l/min) | Area of exchanger (m^2) | Specific Heat (J/gC) | Z | Y | F | ΔTlm | Q hot stream (J/s or m2 kg / s2) | Q cold stream (J/s or m2 kg / s2) | U hot stream (kg/s^2 C) | U cold stream (kg/s^2 C)
[5 empty] | 0.4 | 4.187 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Note on J1: Grace: Get F value from CalculateF tab

## TopP&F
T tube inlet C | T tube outle C | T shell inlet C | T shell outlet C | Flow of hot water (l/min) | Flow of cold water (l/min) | Area of exchanger (m^2) | Specific Heat (J/gC) | ΔTlm | Q hot stream (J/s or m2 kg / s2) | Q cold stream (J/s or m2 kg / s2) | U hot stream (kg/s^2 C) | U cold stream (kg/s^2 C)
[6 empty] | 0.28 | 4.187 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!

## BottomP&F
T tube inlet C | T tube outle C | T shell inlet C | T shell outlet C | Flow of hot water (l/min) | Flow of cold water (l/min) | Area of exchanger (m^2) | Specific Heat (J/gC) | ΔTlm | Q hot stream (J/s or m2 kg / s2) | Q cold stream (J/s or m2 kg / s2) | U hot stream (kg/s^2 C) | U cold stream (kg/s^2 C)
[6 empty] | 0.28 | 4.187 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!